รหัสเอกสาร QM-LAB-001							พิมพ์ครั้งที่  2

แก้ไขครั้งที่ 1

คู่มือคุณภาพ

โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม.10

ผู้จัดทำ/ทบทวน............................

(นางวชิราภรณ์ ทองเทศ)

หัวหน้างานชันสูตรสาธารณสุข

วันที่ออกเอกสาร  25  ธันวาคม 2555

ผู้อนุมัติ..........................

(นายราเมศร์ อำไพพิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม. 10

วันที่ทบทวน  25  ธันวาคม 2555

สารบัญ

เรื่อง										           หน้า

สารบัญ										            	1

บันทึกการแก้ไข            									2

บทนำ            										3

นโยบายคุณภาพ     									4

โครงสร้างองค์กร 										5

ระบบการจัดการในองค์กร									7

วัตถุประสงค์คุณภาพ									8

การกำหนดหน้าที่ตามระบบคุณภาพ 								9

การตรวจติดตามเพื่อประเมินระบบคุณภาพและความเหมาะสมในการให้บริการ			10

การทบทวนระบบคุณภาพ									11

บุคลากรคุณวุฒิและการพัฒนา								12

เครื่องมือน้ำยาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง								14

การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก								16

สถานที่และสภาวะแวดล้อม									17

ความปลอดภัย										18

การประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์								19

ขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์								20

ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์									22

การประกันคุณภาพวิธีการวิเคราะห์								23

การดำเนินการหลังการตรวจวิเคราะห์								24

การรายงานผล										25

เอกสารคุณภาพ 	27

การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด							28

การตรวจติดตามภายใน	29

ปฏิบัติการแก้ไข	30

ปฏิบัติการป้องกัน										31

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง								32

การตอบสนองผู้ใช้บริการ									33

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ									34

บันทึกรายการแก้ไข

| หน้า | แก้ไขครั้งที่ | รายการแก้ไข | วันที่ | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | แก้ไขใหม่ทั้งฉบับ | 26 ธ.ค. 55 |  |

บทนำ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์  งานชันสูตรสาธารณสุข  เป็นหน่วยงานหนึ่งในโรงพยาบาล

สัตหีบ ก.ม. 10  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานมีผลการตรวจที่ถูกต้อง  แม่นยำ รวดเร็ว ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยและพึงพอใจ

เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลดังกล่าว งานชันสูตรสาธารณสุข  จึงได้กำหนดคู่มือคุณภาพฉบับนี้ขึ้นมา  เพื่อเป็นบทบัญญัติสูงสุดที่จะนำไปบริหารจัดการ  ควบคุม  ดูแล  และติดตามประเมินผลให้บรรลุถึงมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551   หรือมาตรฐาน  Hospital Accreditation

เนื้อหาในคู่มือคุณภาพจะอธิบายถึงนโยบายคุณภาพ  ขอบเขตการปฏิบัติงาน  ระบบคุณภาพขององค์กร  รวมทั้งหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบคุณภาพ   ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติทั่วไปของระบบคุณภาพ  ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ ปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

คู่มือคุณภาพทุกฉบับเป็นเอกสารที่ได้รับการพัฒนาจากคณะทำงานระบบคุณภาพ และอนุมัติใช้โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม. 10 ซึ่งจะนำมาทบทวนโดยคณะทำงานระบบคุณภาพปีละ 1 ครั้ง  หรือตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงระบบคุณภาพให้ทันสมัยอยู่เสมอ

เอกสารควบคุมห้ามทำสำเนา

นโยบายคุณภาพ งานชันสูตรสาธารณสุข  โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม. 10

........................................

โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม. 10  ได้เห็นความสำคัญของห้องปฏิบัติการ  จึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ  โดยจะดำเนินงานและพัฒนาห้องปฏิบัติการ  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเทคนิคการแพทย์  ปี  2551  เพื่อให้เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ  รวดเร็ว ทันเวลา รวมทั้งผู้มารับบริการได้รับความปลอดภัย พึงพอใจ	 ผู้ให้บริการมีความสุข เพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวบรรลุผล  โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม. 10 จึงมีนโยบายดังต่อไปนี้

- พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์อย่างเคร่งครัด

- ควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการให้ได้ผลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

- พัฒนาการให้บริการให้รวดเร็ว ทันเวลา

- จัดหาและเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยเพียงพอและปลอดภัย

- พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ

ประกาศ   ณ   วันที่  .......................

(นายราเมศร์ อำไพพิศ)

## ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม. 10

โครงสร้างองค์กร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

ผู้จัดการวิชาการ

ผู้จัดการคุณภาพ

งานโลหิตวิทยา

งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

งานจุลชีววิทยาคลินิก

งานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

งานเคมีคลินิก

งานธนาคารเลือด

งานเจาะเลือดผู้ป่วย

งานสนับสนุนบริการ

สายบังคับบัญชา

สายประสานงาน

บุคลากรประกอบด้วย   1. นักเทคนิคการแพทย์   2 คน(รวมหัวหน้างาน)

2. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 คน

3. พนักงานห้องทดลอง 1 คน

การปฏิบัติงานจะหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ทุกคน

ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม. 10 มีหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้จัดการคุณภาพและมีนักเทคนิคการแพทย์เป็นผู้จัดการวิชาการแบ่งงานออกเป็น 7 งาน ซึ่งประกอบด้วย

- งานเคมีคลินิก(Clinical Chemistry) ทำหน้าที่ตรวจหาสารเคมีในเลือด เช่น การตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือด การตรวจหาปริมาณไขมัน ฯลฯ

- งานภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกัน เช่น การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัส ฯลฯ

- งานโลหิตวิทยา (Hematolgy) ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา เช่น การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือด การทดสอบหาปัจจัยในการแข็งตัวของเลือด ฯลฯ

- งานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Microscopy) ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เช่น การตรวจปัสสาวะ การอุจจาระ ฯลฯ

- งานจุลชีววิทยา (Microbiology) ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา เช่น การย้อมสีเพื่อดูชนิดของเชื้อ   การดูเชื้อ AFB   ฯลฯ   ยังไม่มีการเพาะเลี้ยงเชื้อ

- งานธนาคารเลือด (Blood Bank) ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางด้านธนาคารเลือด เช่น การตรวจวิเคราะห์หาหมู่เลือด การตรวจวิเคราะห์หาชนิดชองแอนติบอดี การทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด ฯลฯ  ยังไม่มีการรับบริจาคโลหิต

- งานเจาะเลือดผู้ป่วยนอก ทำหน้าที่ การเจาะเลือดผู้ป่วย ตรวจรับสิ่งส่งตรวจ ฯลฯ

- งานสนับสนุนบริการ ทำหน้าที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้

ระบบบริหารจัดการในองค์กร

- ห้องปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสัตหีบก.ม.10 ซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สามารถปฎิบัติงานได้อย่างอิสระภาพและมีความเป็นกลางในการให้บริการชันสูตรตามข้อกำหนดมาตราฐานงานเทคนิคการแพทย์

- ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2551 และเกณฑ์ พบส. มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 15189 มีการควบคุมคุณภาพภายนอกโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- หัวหน้าห้องปฎิบัติการ(หัวหน้าชันสูตร)เป็นผู้บริหารในห้องปฎิบัติการ โดยได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล และมีหัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล

- หัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้จัดการคุณภาพและนักเทคนิคการแพทย์เป็นผู้จัดการด้านวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล  มีการกำหนดหน้าที่ที่สำคัญของผู้จัดการคุณภาพและผู้จัดการวิชาการ

- ในกรณีที่หัวหน้าปฎิบัติการหรือผู้จัดการคุณภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานกรณีที่หัวหน้าห้องปฏิบัติการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่แทน

- หัวหน้าห้องปฏิบัติการจะต้องวางแผนดำเนินงานให้ได้มาซึ่งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินอย่างเหมาะสม    และชี้บ่งการเบี่ยงเบนไปจากระบบคุณภาพหรือขั้นตอนการดำเนินงานในการทำการทดสอบ หรือสอบเทียบ จะต้องมีระบบการจัดการเพื่อป้องกันหรือลดความเบี่ยงเบนลงให้น้อยที่สุด

- ผู้จัดการคุณภาพต้องกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการและสหสาขาวิชาชีพ โดยวิเคราะห์จากความเสี่ยง  ข้อร้องเรียน และกิจกรรมต่างๆที่เป็นปัญหากับระบบงาน

- ห้องปฏิบัติการจะต้องมีการจัดเตรียมการเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการและบุคลากรปราศจากภาวะกดดันหรือมีอิสระจากด้านการค้า การเงิน หรือความกดดันอื่นๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ที่จะมีอิทธิพลต่อคุณภาพของงาน โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงต่อความเชื่อถือและความเป็นกลางของห้องปฏิบัติการ (QP-LAB-001)

- ห้องปฏิบัติการจะต้องมีนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าในการป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การรักษาความลับของลูกค้า (QP-LAB-002)

วัตถุประสงค์คุณภาพ

เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามนโยบายคุณภาพที่ประกาศไว้ ห้องปฏิบัติการจึงนำนโยบายมาทำเป็นแผนปฏิบัติการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด มีการประเมินบุคลากรว่าปฏิบัติตามนโยบาย โดยแบ่งภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมกำกับการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน และประเมินการทำงานเป็นระยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ

- เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา

- คนไข้ได้รับความปลอดภัยจากการมารับบริการ

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

การกำหนดตำแหน่งหน้าที่ตามระบบคุณภาพ

หัวหน้างานชันสูตรสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็น   ผู้จัดการคุณภาพ   และผู้จัดการวิชาการ  รายงานตรงต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ผู้จัดการคุณภาพ

- กำกับงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในคู่มือคุณภาพและตามแผนคุณภาพ

- แก้ไขปรับปรุงเอกสารคุณภาพให้เป็นปัจจุบันเสมอ

- สามารถรายงานตรงไปยังผู้อำนวยการที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและทรัพยากร

นักเทคนิคการแพทย์ ทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการวิชาการ รายงานตรงต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ผู้จัดการวิชาการ

- อบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

- ควบคุมกำกับดูแลบุคลากรทางด้านวิชาการ

- ทดสอบความสามารถบุคลากรในด้านวิชาการและด้านเทคนิคเฉพาะ

- กำหนดแผนการอบรมและดำเนินการตามแผน

ตำแหน่งอื่นๆ จะบรรยายใน QP-LAB-005 หน้าที่รับผิดชอบและข้อกำหนดลักษณะบุคคล

การตรวจติดตามเพื่อประเมินระบบคุณภาพและความเหมาะสมในการให้บริการ

1.ห้องปฏิบัติการจะตรวจติดตามเพื่อประเมินระบบคุณภาพในหน่วยงาน ดังนี้

- มีการตรวจสอบภายในองค์กรโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการตรวจสอบภายในมาก่อน

- ทำการตรวจสอบภายใน ปีละ 1 ครั้ง

- กำหนดระยะเวลาในการแก้ไขหลังการตรวจสอบภายใน

- นำเสนอผลการตรวจสอบภายในให้ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน

- เนื้อหาที่ตรวจติดตามคือ

  - การปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพ

  - การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 100 ข้อ

  - ความเสี่ยงที่สำคัญและการป้องกัน

  - ความปลอดภัย

  - ตัวชี้วัดที่สำคัญและตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา

  - การควบคุมคุณภาพภายในและภายนอก

  - การสอบเทียบเครื่องมือ

2.  การตรวจติดตามเพื่อประเมินความเหมาะสมในการให้บริการปีละ 1 ครั้งโดยทำแบบสอบถามแพทย์ที่และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆที่ใช้บริการ ประกอบด้วย

1. ความเหมาะสมของวิธีวิเคราะห์ที่เลือกใช้

2. การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ (EQA)

3. การส่งตรวจภายนอก

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆเพื่อพัฒนา

นำเอาแบบทบทวนข้อตกลงในการรับบริการมาทบทวนเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการปีต่อไป

การทบทวนระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการจะทบทวนระบบคุณภาพปีละ 1 ครั้ง เพื่อเตรียมแผนปฏิบัติการสำหรับปีต่อไป โดยผู้จัดการคุณภาพจะเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการทบทวน พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อขอสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในการพัฒนาต่อไป โดยเนื้อหาในการทบทวนจะต้องครอบคลุมในหัวข้อต่อไปนี้

      - ผลการทบทวนครั้งก่อนและการแก้ไข

      - ผลการดำเนินงานประจำปี

      - ผลการตรวจติดตามภายใน

      - ผลการประเมินโดยองค์กรภายนอก

      - ผล EQA

      - ตัวชี้วัดคุณภาพ

      - สิ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด

      - ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

      - ผลการประเมินระบบงานที่สำคัญ

บุคลากร คุณวุฒิและการพัฒนา

1.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องได้รับการพัฒนา อบรม ตามแผนการพัฒนาประจำปี

2. บุคลากรต้องได้รับการประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงเทคนิค

3. บุคลากรที่ต้องพัฒนาสมรรถนะต้องทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อกำหนดการฝึกอบรมเพิ่มเติม

4. บุคลากรทุกคนต้องได้รับการอบรมพัฒนาหรือซ้อมแผนด้านอุบัติภัย  อัคคีภัย และความปลอดภัย

1.2 การพัฒนาบุคลากร

1. จัดทำแผนการฝึกอบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลระบุใน  QP-LAB-004บุคลากรและการพัฒนา

2. ประเมินความสามารถของบุคลากร 1 ครั้งต่อปี โดยผู้จัดการคุณภาพ

3.  มีการให้หรือแลกเปลี่ยนความรู้จากการได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาและความรู้เพิ่มเติมอื่นๆ

ในที่ประชุมประจำเดือน

4.  มีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (competency) โดยใช้ QC sample และผลการทำ EQC ของทุกคน  ประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance)  โดยมีตัวชี้วัดรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กำหนดแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อทำแผนฝึกอบรมเพิ่มเติม จากผลการประเมินสมรรถนะและหน้าที่ที่รับผิดชอบ  จากอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะหน่วยงานอื่นๆ

1.3  มีแผนกำหนดจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการปฎิบัติงานบริการอย่างมีคุณภาพ โดยกำหนด	- แผนกรณีอุบัติเหตุหมู่

- แผนกรณีขอเลือดด่วนจำนวนมาก

- แผนกรณีเจ้าหน้าที่ขาดด้วยเหตุจำเป็น

1.4  มีการกำหนดคุณสมบัติหน้าที่ของหัวหน้างานและบุคลากรอื่นๆในแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละบุคคลไว้ใน  QP-LAB-005 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.5  มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีผลกระทบ หรือตำแหน่งที่สำคัญใน QP-LAB -006 เรื่องข้อกำหนดลักษณะเฉพาะของบุคคล

1.6  กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของบุคลากรที่ทำการทดสอบหรือสอบเทียบ รวมทั้งแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยและเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครื่อง ใน QP-LAB-006 เรื่องข้อกำหนดลักษณะเฉพาะของบุคคล

1.7  มีการควบคุมการทำงานของผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนโดยเทคนิคการแพทย์ มีการทดสอบวิชาการเทคนิคการเตรียมสิ่งส่งตรวจ  การสวมเครื่องมือป้องกันอันตรายจากการทำงาน การกำจัดขยะ เป็นต้น

1.8   จัดทำบันทึกประวัติบุคลากรในหน่วยงานประกอบด้วย  ใบประกอบวิชาชีพ  ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรม  หน้าที่รับผิดชอบด้านคุณภาพ  ประสบการณ์การทำงาน  การรับวัคซีน  การได้รับอุบัติเหตุ  ประวัติการเจ็บป่วยที่สำคัญ  ผลการตรวจสุขภาพประจำปี

เครื่องมือ  น้ำยา  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

- ความพร้อมใช้งานปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง  เครื่องมือและการบำรุงรักษา  QP-LAB-008

1.1    เครื่องมือทดสอบทุกชนิดที่จำเป็นต้องมีให้ครบ  มีการสำรองเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่จำเป็นหรือมีผลกระทบสูงไว้อย่างน้อย 1  เครื่อง   ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกจัดหาที่ดี  มีมาตรฐานการผลิต  เป็นที่นิยมแพร่หลาย  ได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาตามช่วงเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด  มีการเก็บไว้ในภาวะที่เหมาะสม

1.2    วิธีการขนส่ง  การจัดเก็บรักษา  การเคลื่อนย้าย  และการใช้  เครื่องมือห้องปฏิบัติการต้องมีการป้องกันที่ดีตามผู้ผลิตกำหนด

1.3     มีแผนการสอบเทียบเครื่องมือ (F-LAB-013) ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  หรือตามความเหมาะสม จากสถาบันสอบเทียบหรือจากบริษัทผู้ผลิต / จำหน่าย  การสอบเทียบเครื่องมือทดสอบต้องมีการ เก็บบันทึกไว้  และสรุปผลการสอบเทียบ (F-LAB-014) พร้อมระบุวันสอบเทียบครั้งต่อไป ระบุรายการสอบเทียบและแผนไว้ใน  QP-LAB-008 เครื่องมือและการบำรุงรักษา

  - มีการบำรุงรักษาเครื่องมือ ให้อยู่ในสถานะและสถานที่ปลอดภัย  มีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน มีระบบสายดิน  มีบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องมือ (F-LAB-Ins-xxx) และมีแบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือที่รับใหม่และส่งซ่อม (F-LAB-011) เก็บบันทึกไว้ มีรายชื่อช่างซ่อมบำรุงที่สามารถติดต่อได้ (เก็บที่แฟ้มเอกสาร)

  - มีคู่มือการใช้งานเครื่องมือและการบำรุงรักษา และแผนการบำรุงรักษา  (F-LAB-012) กำหนดผู้รับผิดชอบ

  - มีประวัติครุภัณฑ์  ประวัติการซ่อมบำรุง เก็บไว้ในแฟ้มครุภัณฑ์

  - นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่ได้ผ่านการอบรมใช้เครื่องมือทดสอบนั้น ๆ จึงจะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทดสอบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง ข้อกำหนดลักษณะเฉพาะของบุคคล (QP-LAB-006)

- การชี้บ่งเครื่องมือ

  - เครื่องมือทดสอบทุกชนิด ต้องมีการจัดทำประวัติแสดงคุณลักษณะเฉพาะ  มีรหัสครุภัณฑ์ประจำเครื่อง  ติดฉลากชื่อเครื่องมือ  มีป้ายชี้บ่งสถานะ  วันที่ปรับเทียบ  สอบเทียบ

รวมถึงกำหนดการสอบเทียบ  ปรับเทียบครั้งต่อไปสำหรับเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ มีตารางการบำรุงรักษาเครื่องมือ (WS-LAB-Ins-XXX)

  - ในกรณีที่พบว่าเครื่องชำรุดและรอส่งซ่อม       ต้องติดฉลาก  “ชำรุดห้ามใช้”  จนกว่าซ่อมแล้วเสร็จ  มีการตรวจสอบแสดงความพร้อมของเครื่องก่อนนำกลับมาใช้หลังการซ่อม

(F-LAB-011)

  - มีระบบป้องกันความผิดพลาดเพื่อป้องกันการแก้ไข ปรับเปลี่ยน คุณลักษณะเครื่องมือ น้ำยาตรวจวิเคราะห์และค่าต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับการรายงานผล โดยกำหนดผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเครื่องเท่านั้น ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง ข้อกำหนดลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (QP-LAB-006) และการป้องกันการปรับแก้เครื่องมือ (QP-LAB-009)

- ระบบน้ำยา

  - มีบัญชีรายชื่อบริษัทและน้ำยาที่ใช้

  - มีระบบการจัดเก็บน้ำยา first in – first out

  - มีระบบการควบคุมน้ำยาโดยใช้ stock card และสมุดเบิกน้ำยาที่ระบุวันที่เบิก จำนวนที่เบิก จำนวนที่เหลือ  lot no วันหมดอายุ ตรวจเชคน้ำยาทุกเดือน

  - มีแผนการจัดซื้อประจำปีและปฏิบัติตามแผน

การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก

-   การจัดซื้อและคัดเลือกพัสดุ เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อไว้ใน QP-LAB- 010 เรื่องการจัดซื้อและคัดเลือกพัสดุ

โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

- กำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และการใช้บริการภายนอก

- กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทโดยมีแบบประเมินผู้ขาย (FLAB-017/1) กำหนดประเมินปีละ 1 ครั้งและสรุปในแบบสรุปผลการประเมิน (F-LAB-018)

- กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจรับน้ำยาและวัสดุครุภัณฑ์

- กำหนดการประเมินและทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งาน (F-LAB-016)

- มีระบบการควบคุมน้ำยา ใน stock card ระบุบริษัทที่ซื้อ หมายเลข lot วันหมดอายุ เพื่อทำระบบการควบคุมเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ

- กำหนดการจัดซื้อน้ำยาเดือนละ 1 ครั้ง มีแผนการจัดซื้อประจำปี

- รายงานยอดการจัดซื้อ จำนวนคงคลัง จำนวนการใช้ วัสดุ ประจำเดือน และประจำไตรมาส

- กำหนดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินบำรุงและเงินงบประมาณประจำปี เพื่อทดแทนของเดิม

-   การใช้บริการภายนอก

การใช้บริการภายนอกปฏิบัติตาม QP-LAB-011 การคัดเลือกห้องปฏิบัติการที่รับตรวจต่อ  จะกำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้

- กำหนดสถานที่ บริษัทที่จะต้องส่งตรวจภายนอก โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ

- การให้ห้องปฏิบัติการอื่นวิเคราะห์ จะต้องเลือกห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่ามาตรฐานเทคนิคการแพทย์

- มีบัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการส่งตรวจภายนอก

- กำหนดการประเมินห้องปฏิบัติการส่งต่อภายนอก (F-LAB-017/2 ) ปีละ 1 ครั้งพร้อมสรุปผลใน

แบบสรุปผลการประเมิน (F-LAB-018)

สถานที่และสภาวะแวดล้อม

- อาคารสถานที่และขนาดของพื้นที่

กลุ่มงานชันสูตรฯ จัดแบ่งพื้นที่ห้องปฏิบัติการย่อยออกเป็นสัดส่วน โดยแบ่งพื้นที่ห้องปฏิบัติการ   พื้นที่เจาะเลือด   และพื้นที่ส่วนเอกสารออกจากกัน

  - เครื่องมือทุกชนิดได้ติดตั้งในสถานที่ที่มีภาวะแวดล้อมเหมาะสม  โดยภาวะแวดล้อมไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของผลทดสอบ

  - เครื่องมือทดสอบชนิดหนึ่งที่อาจจะรบกวนการทำงานของเครื่องมือทดสอบอีกชนิดหนึ่ง  ได้ติดตั้งแยกออกจากกัน  และมีมาตรการการป้องกันการรบกวนนั้น ๆ

  - แยกสถานที่ปฏิบัติการที่ไม่สามารถรวมอยู่ด้วยกันได้ เช่น ธนาคารเลือด แยกออกเป็นสัดส่วน

  - บริเวณสถานที่ปฏิบัติงานทดสอบ  มีแสงสว่าง อุณหภูมิ  และการระบายอากาศอย่างพอเพียงเหมาะสม  พร้อมระบบไฟฟ้าสำรองและฉุกเฉิน

  - ควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น  น้ำยาตรวจวิเคราะห์ โดยบันทึกในแบบบันทึกอุณหภูมิ วันละ 3 เวลา

  - มีพื้นที่ในการจัดเก็บสารเคมี สารอันตรายและวิธีการทำลายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม ในระเบียบปฏิบัติในการเก็บกำจัดขยะ  (QP-LAB-012)

  - มีสถานที่ในการเก็บบันทึกคุณภาพ และใบรายงานผลที่คนภายนอกไม่สามารถเข้าถึงและเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาได้ง่าย

- การรักษาความสะอาด

  - จัดระบบการทำความสะอาดพื้นที่ของกลุ่มงานเป็นประจำทุกวัน     ทำกิจกรรม 5ส. ทุกวันศุกร์

  - การกำจัดขยะมูลฝอยต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง  การกำจัดขยะ( QP-LAB-012)

ความปลอดภัย

1. กลุ่มงาน ได้จัดอุปกรณ์ป้องกันหรือช่วยรักษาความปลอดภัยของบุคลากรอย่างครบถ้วน  พอเพียง  และสามารถหยิบได้สะดวก  เช่นอุปกรณ์ที่ใช้เตรียมพร้อมเมื่อมีการแพร่ระบาดโรคร้ายแรง

2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทุกคน  ต้องปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการQP-LAB-013  และมีผู้รับผิดชอบตรวจติดตามความปลอดภัย ปีละ 1 ครั้ง ตามแบบบันทึกระบบการตรวจสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (F-LAB-019) ทำบันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการ

3. ซักซ้อมความพร้อมป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ1ครั้งตามแผนของโรงพยาบาล

4. กรณีเกิดอุบัติเหตุกับโรงพยาบาล   หรือกับประชาชนอย่างร้ายแรง  หน่วยงานมีแผนในการรองรับและปฏิบัติงาน โดยอยู่ในแผนรองรับอุบัติเหตุของโรงพยาบาล

5. มีระบบป้องกันการติดเชื้อจากการทำงานและป้องกันการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมโดยใช้ตู้ป้องกันเชื้ออันตรายจากการทำงาน (Safety cabinet) มีการบำรุงรักษาและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

6. มีระบบความปลอดภัยของเครื่องมือ  โดยใช้ปลั๊กไฟที่มีกราวด์ทุกจุด

7. มีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีติดตั้งภายในหน่วยงาน  และตรวจสอบถังปีละ  1  ครั้ง  โดยบริษัทที่ติดตั้ง

8. มีคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในทุกหน่วยงานปีละ 1 ครั้ง

การประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

- มีระบบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality Control) ทุกวันเพื่อทวนสอบความมีประสิทธิผล มีการบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร

- วัสดุคุณภาพมีความครอบคลุมทั้งช่วงค่าต่ำ ค่ำปกติและค่าสูง มีการเลือกใช้ตามความเหมาะสม

- มีการกำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการควบคุมคุณภาพ   และกำหนดวิธีการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่ค่าไม่อยู่ในช่วงกำหนด  ใน QP-LAB-015   เรื่องเกณฑ์พิจารณาผล IQC

- มีการบันทึกข้อมูลคุณภาพในรูปกราฟ หรือผลในเชิงคุณภาพ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

- เข้าร่วมเป็นสมาชิกทดสอบความชำนาญกับองค์กรภายนอกและประเมินผล มีบันทึกการแก้ไขกรณีที่ EQC ไม่อยู่ในเกณฑ์  (F-LAB-002)

- มีการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ในรายการที่ไม่มี EQC และสรุปผลมีบันทึก

- ในกรณีที่สงสัยในการตรวจวิเคราะห์ อาจทำโดยการสุ่มตัวอย่างส่งไปยังหน่วยงานอื่นหรือเปรียบเทียบค่า

- มีการปรับเทียบผลกรณีที่ใช้เครื่องหลายตัวตรวจรายการทดสอบเดียวกันเพื่อหาความสัมพันธ์ จัดทำบันทึกเก็บไว้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการปรับเทียบผล

(QP-LAB-017)

- มีการจัดเก็บบันทึกรายละเอียด control   standard  calibrator  ไว้ในแฟ้มและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ

ขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์

เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง  จึงมีข้อกำหนดสำหรับควบคุมขั้นตอนการทำงานดังนี้

- ห้องปฏิบัติการมีการจัดทำใบคำขอส่งตรวจ จัดส่งให้ลูกค้าเพื่อใช้ในการขอส่งตรวจวิเคราะห์ โดยใบคำขอส่งตรวจต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  - H.N.

  - ชื่อแพทย์หรือผู้มีอำนาจขอส่งตรวจ

  - ชนิดตัวอย่าง และตำแหน่งตัวอย่างที่เก็บ (ถ้าระบุได้)

  - รายการที่ขอตรวจ

  - ข้อมูลอาการโรค เพศของผู้ป่วย

  - วันที่เก็บตัวอย่างและเวลาที่เก็บตัวอย่าง

  - วันที่และเวลาที่ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง

- มีคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ แจกจ่ายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนปีละ 1 ครั้ง

- คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ  ต้องมีสิ่งต่อไปนี้

    - รายการที่ตรวจได้เองและรายการที่ต้องส่งต่อ ระบุสถานที่ส่งต่อ

    - ค่าปกติหรือค่าอ้างอิง

    - ราคา

    - วิธีการเก็บตัวอย่าง   ภาชนะบรรจุและการนำส่ง

    - ระยะเวลาได้ผล

    - เกณฑ์ปฏิเสธตัวอย่าง

    - ค่าวิกฤต

  - คู่มือแนะนำ

    - การกรอกใบส่งตรวจ

    - ชนิดและจำนวนตัวอย่างที่เก็บ

    - เวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่าง (ตามความจำเป็น)

    - การติดป้ายบนภาชนะเก็บตัวอย่าง

    - ข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญ เช่น ประวัติการได้รับยา การรับเลือด

    - ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง

- ห้องปฏิบัติการมีระบบสอบกลับได้ของตัวอย่าง มีระบบการปฏิเสธตัวอย่างโดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง การรับและปฏิเสธตัวอย่าง (WI-LAB-004)

- การนำส่งตัวอย่างจะต้องมีการควบคุมดังต่อไปนี้

  - จะต้องนำส่งจากจุดที่เก็บตัวอย่างมาห้องปฏิบัติการภายในเวลาที่กำหนดตามคู่มือการเก็บ รักษาและนำส่งตัวอย่าง

  - จุดนำส่งจะต้องมีภาชนะบรรจุนำส่งที่แข็งแรง ปลอดภัย

- ห้องปฏิบัติการมีการบันทึกรับตัวอย่างในสมุด แบบฟอร์ม  มีการลงวันที่ เวลา ชื่อ รายการตรวจทุกครั้ง

- ห้องปฏิบัติการมีเกณฑ์ในการรับ/ปฏิเสธตัวอย่าง พร้อมทั้งระบุในใบรายงานผลทุกครั้ง เพื่อระมัดระวังการแปลผล

- มีระบบการตรวจรับตัวอย่าง โดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ เรื่อง การรับและปฏิเสธตัวอย่าง (WI-LAB-004)

- ในกรณีขอส่งตัวอย่างตรวจด่วน ให้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ เรื่อง การขอและการรายงานผลด่วน  (WI-LAB-013)

- ห้องปฏิบัติการมีระบบทวนสอบตัวอย่างที่แบ่งใช้ ถึงตัวอย่างต้นตอได้

- การขอส่งตรวจด้วยวาจา ให้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ เรื่อง การรับและรายงานผลตรวจด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์  (WI-LAB-012)

- การเก็บรักษาตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์แล้ว ให้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ เรื่อง การเก็บรักษาและการทำลายตัวอย่าง (WI-LAB-005)

ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์

- ห้องปฏิบัติการจะต้องเลือกวิธีปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ โดยพิจารณาจาก

  - มีมาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

  - เหมาะสมกับสภาพความจำเป็น

- วิธีปฏิบัติการทดสอบห้องปฏิบัติการจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

  - มีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ โดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์  (WI-LAB-006)

  - มีการประเมินวิธีวิเคราะห์ที่เลือกใช้ โดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง การประเมินวิธีการวิเคราะห์ (WI-LAB-007)

  - กำหนดให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าห้องปฏิบัติการ เป็นผู้ทบทวนวิธีการวิเคราะห์

  - ห้องปฏิบัติการจะต้องมีแผนการทบทวนวิธีการวิเคราะห์ กำหนดระยะเวลาในการทบทวนปีละ 1 ครั้ง มีบันทึก

- ห้องปฏิบัติการจะต้องมีการจัดทำวิธีปฏิบัติการวิเคราะห์เป็นเอกสาร ที่อ่านและเข้าใจง่าย มีใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นเอกสารฉบับที่เป็นปัจจุบัน มีการทบทวนอยู่เสมอ และเอกสารวิธีปฏิบัติการวิเคราะห์ถือเป็นเอกสารควบคุม

- ขั้นตอนในเอกสารวิธีปฏิบัติการวิเคราะห์เป็นไปตามที่ปฏิบัติจริง

- ค่าอ้างอิงในคนได้รับการทบทวนเป็นระยะมีบันทึกการทบทวน

- จัดทำเป็นเอกสารรายการวิธีปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ใช้เป็นปัจจุบัน

- การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งผล/แปลผลต่างจากวิธีเดิม ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

การประกันคุณภาพวิธีการวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการมีระเบียบปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพวิธีการวิเคราะห์ โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การประกันคุณภาพการวิเคราะห์  (QP-LAB-014)เพื่อเฝ้าระวังความใช้ได้ของการวิเคราะห์ที่ดำเนินการ

- ห้องปฏิบัติการสามารถใช้ผลการควบคุมคุณภาพภายในช่วยในการตัดสินในการตรวจวิเคราะห์

- ห้องปฏิบัติการจะต้องมีการเฝ้าระวังหาค่าความไม่แน่นอนของผลวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องสิ่งเป็นไปได้ของแหล่งความไม่แน่นอน เช่น การสุ่มตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ สภาวะแวดล้อม สภาพตัวอย่าง และการเปลี่ยนผู้วิเคราะห์

- ห้องปฏิบัติการจะต้องมีแผนการสอบเทียบเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง  สามารถสอบกลับได้ แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ให้สร้างความมั่นใจในผลการวิเคราะห์โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

  - เข้าร่วมในโปรแกรมการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ

  - ใช้วัสดุอ้างอิงที่เหมาะสม มีใบรับรองคุณลักษณะวัสดุ

  - มีการทดสอบเทียบกับวิธีอื่น

  - มาตรฐานหรือวิธีที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้เกี่ยวข้อง

  - น้ำยาที่ใช้ทวนสอบไปถึงเอกสารที่แนบมากับผลิตภัณฑ์

- ห้องปฏิบัติการจะต้องเข้าร่วม EQA เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

- ในกรณีที่รายการตรวจใดไม่มี EQA ให้ใช้วิธี Inter laboratory comparison

- ในกรณีที่มีการทดสอบใช้หลายวิธี ใช้เครื่องมือหลายชนิด ทำในหลายพื้นที่ ให้ทำการเปรียบเทียบว่าผลการทดสอบไม่มีความแตกต่างกัน

- มีการบันทึกผลการเปรียบเทียบการใช้วิธี และเครื่องมือ ในพื้นที่ต่างกัน มีปฏิบัติการแก้ไขโดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง ปฏิบัติการแก้ไข(QP-LAB-016)  และ มีการเก็บรักษาเอกสารบันทึกการแก้ไข

การดำเนินการหลังการตรวจวิเคราะห์

- กำหนดให้นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ตรวจสอบผลการวิเคราะห์

- มีการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจและการทำลายตัวอย่างหลังการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ เรื่อง การเก็บรักษาและทำลายตัวอย่าง (WI-LAB-005)

การรายงานผล

- วิธีการรายงานผลระบุในคู่มือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและ QP-LAB-018

- ห้องปฏิบัติการมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลและการรายงานผลด่วน โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (QP-LAB-018)  โดยการรายงานผลแต่ละการทดสอบที่ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการ ต้องมีการรายงานผลที่ถูกต้อง ชัดเจน ไม่คลุมเครือและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามคำแนะนำที่ระบุในวิธีการทดสอบ โดยอยู่ในรูปแบบใบรายงานผลการทดสอบ

- ใบรายงานผลการทดสอบอ่านง่าย ชัดเจน ไม่ผิดพลาด ส่งถึงผู้รับบริการ โดยในใบรายงานผลการทดสอบจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  - ชื่อรายการวิเคราะห์

  - ชื่อห้องปฏิบัติการที่ออกใบรายงานผล

  - ชื่อผู้ป่วยและที่อยู่ของผู้รับใบรายงานผล

  - วันที่และวันเวลาเก็บตัวอย่าง เวลาที่ได้รับตัวอย่าง

  - วันที่และเวลาที่ออกใบรายงานผล

  - ประเภท/ชนิดของตัวอย่าง

  - ผลของการวิเคราะห์ รายงานเป็นหน่วยสากล (SI unit)

  - ช่วงค่าอ้างอิงในคน

  - การแปลผล (ตามความเหมาะสม)

  - ข้อคิดเห็นอื่น ๆ (คุณภาพตัวอย่าง ปริมาณ ค่าจำกัดค่าความไม่แน่นอนของการวัด)

  - ผู้ออกใบรายงานผล

  - ค่าเดิมและค่าที่ปรับแก้แล้ว

  - ลายเซ็นหรือผู้ตรวจสอบ

- รายการวิเคราะห์และผลในใบรายงานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

- ในกรณีที่ตัวอย่างไม่มีคุณภาพ/ไม่เหมาะสม ให้ระบุไว้ในใบรายงานผล

- มีการเก็บสำเนาหรือแฟ้มรายงานผลไว้ที่ห้องปฏิบัติการ

- ในกรณีที่ผลการตรวจวิกฤต (Lab Critical) ให้รายงานผลทันที โดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ เรื่อง การรายงานค่าวิกฤต ( WI-LAB-009)

- หัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้ปรึกษา/ประสานกับผู้ขอส่งตรวจ กำหนดระยะเวลาตรวจแต่ละรายการ และมีระบบการแจ้งให้ผู้ส่งตรวจทราบกรณีที่ผลออกล่าช้า โดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ เรื่อง การรายงานผลล่าช้ากว่าที่กำหนด (WI-LAB-010)

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรายงานผลทางโทรศัพท์ ด้วยวาจา และส่งผลตัวจริงให้ภายหลัง โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การรายงานผล (QP-LAB-018)

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายและวิธีปฏิบัติการแก้ไขรายงานผล มีบันทึก แสดงเวลา วันที่ และชื่อของผู้บันทึก ข้อมูลเดิมยังคงอยู่เมื่อมีการแก้ไข บันทึกทางอิเล็กโทรนิกส์ ข้อมูลเดิมต้องรักษา  ในรายงานผลต้องแสดงถึงการแก้ไขให้ชัดเจน โดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง การแก้ไขรายงานผล (WI-LAB-011)

เอกสารคุณภาพ

เอกสารคุณภาพได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจก่อนนำไปใช้ มีการจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสาร(Master list) เพื่อระบุสถานะปัจจุบันของเอกสารที่มีการแก้ไข และมีการแจกจ่าย ให้มีเอกสาร ณ จุดใช้งาน เอกสารต่างๆ ได้รับการทบทวนปีละ 1 ครั้ง 	เอกสารที่ไม่ใช้แล้วหรือมีการยกเลิก มีการนำออกจากจุดใช้งานทันที และเก็บไว้ในช่วงเวลาอย่างน้อย     3 ปี ก่อนทำลายทิ้ง  เอกสารที่ยกเลิกการใช้งานแล้วให้ประทับตรา “ ยกเลิก ” ในทุกหน้าของเอกสาร

เอกสารคุณภาพต้องระบุ หัวเรื่อง รหัสเอกสาร ฉบับที่  วันเดือนปี ที่ออกเอกสารหรือแก้ไข หมายเลขหน้า จำนวนหน้าทั้งหมด ผู้จัดทำ ผู้มีอำนาจในการทบทวนและผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติการใช้เอกสาร การเปลี่ยนแปลงเอกสารได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยผู้ที่มีหน้าที่เดิมซึ่งเคยเป็นผู้ทำการทบทวนเอกสารครั้งแรก เว้นแต่ได้รับการมอบหมายไว้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายนั้นสามารถเข้าถึงเพื่อศึกษาข้อมูลเดิม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทบทวน

ข้อความที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมใหม่ ได้รับการชี้บ่งไว้ในเอกสารโดยกำหนดให้ขีดเส้นใต้ข้อความที่แก้ไขหรือพิมพ์อักษรตัวใหญ่เข้ม  และไม่เก็บข้อความก่อนการแก้ไขไว้ในไฟล์คอมพิวเตอร์ ไม่อนุญาตให้แก้ไขเอกสารด้วยดินสอหรือปากกาในเอกสารต้นฉบับและเอกสารควบคุม  โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง  การควบคุมเอกสาร (QP-LAB-003)

การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

นโยบาย

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบาย และขั้นตอนการดำเนินงานในการควบคุมการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ หรือผลของงานทดสอบ/สอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่ได้ตกลงกันไว้ ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมงานทดสอบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (QP-LAB-019)

- การควบคุมงานทดสอบที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด มีการมอบหมายความรับผิดชอบ และผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการโดยระบุวิธีดำเนินการ (ซึ่งรวมถึงการหยุดการทำงาน และระงับการออกใบรายงานผล การอนุมัติให้ทำงานต่อไป) และมีการนำไปปฏิบัติเมื่อพบว่ามีงานที่ไม่เป็นตามมาตรฐานเกิดขึ้น

- การควบคุมดังกล่าวรวมถึงการประเมินความสำคัญของงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และมีการดำเนินการให้เกิดขึ้น

- ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขทันทีพร้อมกับการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับความสามารถในการยอมรับงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในกรณีที่พบว่าสิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานมีผลกระทบต่อลูกค้า ห้องปฏิบัติการต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และออกผลใหม่อีกครั้ง

- หากผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า งานที่บกพร่องมีโอกาสเกิดซ้ำได้อีกหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานตามระบบคุณภาพโดยดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขตามระเบียบปฏิบัติ  เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไข (QP-LAB-020)

- บันทึกการควบคุมงานทดสอบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและนำเข้าไปทบทวนในการประชุมทบทวนการให้บริการ เพื่อหาแนวทางป้องกันและติดตามผล

การตรวจติดตามภายใน

- ห้องปฏิบัติการทำการตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง เพื่อทวนสอบว่ากระบวนการต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ และข้อกำหนดของหน่วยงานที่รับรอง โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (QP-LAB-021)

- หัวหน้าคณะตรวจติดตามภายในเป็นผู้วางแผนการตรวจติดตามภายในและจัดให้มีการตรวจติดตามภายในตามที่กำหนด

- ห้องปฏิบัติการมีการแต่งตั้งผู้ดำเนินการตรวจติดตามภายใน โดยบุคลากรมีคุณสมบัติภายการอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามภายใน รวมถึงเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ทำการตรวจติดตาม

- เมื่อพบข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือความถูกต้องของผลการตรวจวิเคราะห์ จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับลูกค้าทราบหากพบว่าผลที่ออกโดยห้องปฏิบัติการอาจได้รับผลกระทบ

- มีบันทึกสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการตรวจติดตามภายในและจากการปฏิบัติการแก้ไข

- การตรวจติดตามการแก้ไขในกิจกรรมต่างๆ ต้องทวนสอบและบันทึกการนำไปปฏิบัติและประสิทธิผลของการปฏิบัติการแก้ไข

- นำเสนอผลการตรวจติดตามภายในต่อหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการเพื่อขอการสนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในงานคุณภาพ

ปฏิบัติการแก้ไข

- ห้องปฏิบัติการมีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ปฏิบัติการแก้ไข(QP-LAB-020) และมอบหมายผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมในการปฏิบัติการแก้ไขเมื่อพบงาน   ที่บกพร่อง         หรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน

- มีการจัดทำวิธีปฏิบัติใหม่หลังจากได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว

- มีการเก็บข้อมูลผลการประเมินหลังจากได้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขแล้ว

- ในกรณีที่มีปัญหา/สงสัย ต้องมีการตรวจติดตามภายในและรายต่อผู้บริหาร

ปฏิบัติการป้องกัน

- ห้องปฏิบัติการมีการระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุงต่างๆ ที่จำเป็น สาเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านวิชาการหรือเกี่ยวกับระบบคุณภาพ โดยมีการกำหนดแผนการป้องกัน  มีการปฏิบัติตามแผนและเฝ้าระวังเพื่อลดโอกาสการเกิดสิ่งที่ไม่เป็นตามมาตรฐาน โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติการป้องกัน( QP-LAB-022)

- การปฏิบัติการป้องกัน รวมถึง ทบทวนวิธีปฏิบัติการทดสอบ ,วิเคราะห์ข้อมูลดูแนวโน้มวิเคราะห์ความเสี่ยง,ประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอก

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (QP-LAB-023)โดยมีการทบทวนกระบวนการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดทำแผนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- มีการทบทวนระบบคุณภาพปีละ  1 ครั้งและทำแผนปฏิบัติการปีต่อไป

- หัวข้อที่ทบทวนต้องมีเรื่องจากการทบทวนครั้งก่อน  การแก้ไข  ผลการดำเนินงาน  ผลการตรวจติดตามภายใน  ผลEQA  ผลการประเมินจากองค์กรภายนอก  ตัวชี้วัดคุณภาพ  สิ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด  ข้อเสนอแนะ  ข้อร้องเรียน  ระบบงาน

- นำรายงานผลการทบทวนเสนอต่อผู้บริหารโรงพยาบาล

- ห้องปฏิบัติการมีการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพบริการและติดตามผลพร้อมทั้งทบทวนเพื่อหาโอกาสพัฒนาจากตัวชี้วัด

- มีกิจกรรมทบทวนคุณภาพในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องจัดทำเป็น CQI  ทั้งในหน่วยงานและ

สหสาขาวิชาชีพ

การตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ

- กำหนดให้แพทย์   หัวหน้าหน่วยงานที่ใช้บริการ   เทคนิคการแพทย์  เป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของบริการที่ทำอยู่ โดยทำเป็นแบบสอบถาม เสนอข้อคิดเห็น ปีละ 1 ครั้ง เพื่อหาโอกาสพัฒนา

- กำหนดผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ QP-LAB-025

- มีนโยบายในการจัดการข้อร้องเรียน QP-LAB-024

- มีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าภายในและภายนอก ปีละ 1 ครั้ง

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของนักเทคนิคการแพทย์  และเจ้าหน้าที่งาชันสูตรสาธารณสุขทุกๆ คน

ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด มีดังนี้

- นักเทคนิคการแพทย์พึงประกอบวิชาชีพ          ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช  2542          และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์

- การปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์สิ่งส่งตรวจด้วยความถูกต้อง แม่นยำ ทันกาล เพื่อประโยชน์และสวัสดิภาพของผู้ป่วย คือสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงเหนือประโยชน์อื่นใด

- การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ป่วย  ต้องมีการชี้บ่งผู้ป่วยอย่างถูกต้อง  ปกป้องข้อมูลผู้ป่วยจากการถูกเปิดเผยโดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง

- ใช้ทรัพยากรทางห้องปฏิบัติการอย่างรอบครอบ  สนับสนุนการดำเนินงานห้องปฏิบัติการคุณภาพอย่างคุ้มค่า

- เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่เป็นวิธีมาตรฐาน โดยบุคลากรที่มีความรู้เหมาะสม

- ไม่เปลี่ยนแปลงหรือปลอมรายงานผลหรือเอกสารเท็จโดยเด็ดขาด

- การนำตัวอย่างของผู้ป่วยไปดำเนินการอื่นได้ นอกเหนือไปจากรายการทดสอบในใบของส่งตรวจ  อาจนำมาให้ประโยชน์อย่างอื่นได้ แต่ต้องไม่มีการระบุชื่อผู้ป่วย หรืออาจนำมารวมกันหลายๆราย เพื่อประโยชน์อื่นๆ และควรจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มาจากการทดสอบที่ไม่ได้ขอส่งตรวจ