โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : QP-LAB-008

เรื่อง

เครื่องมือและการบำรุงรักษา

ของ

งานชันสูตรสาธารณสุข

| ผู้รับผิดชอบ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลงลายมือชื่อ/วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้เรียบเรียง | นางวชิราภรณ์ ทองเทศ | ผู้จัดการคุณภาพงานชันสูตรฯ |  |
| ผู้ทบทวน | นางประภานิช คล้ายสำเภา | หัวหน้าฝ่ายงานชันสูตรฯ |  |
| ผู้อนุมัติ | นายราเมศร์ อำไพพิศ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |  |

เครื่องมือและการบำรุงรักษา

วัตถุประสงค์

1.    ใช้เป็นคู่มือในการกำหนดบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง

  - ใช้เป็นแนวทางในการสอบเทียบเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อการตรวจวัด

  - ใช้เป็นระเบียบปฏิบัติในการกำหนดรหัสเอกสารตารางการบำรุงรักษา

  - ใช้เป็นแนวทางในการทำแผนในการบำรุงรักษาและสอบเทียบ

นโยบาย

ครอบคลุมกระบวนการดูแลรักษาเครื่องมือเชิงป้องกันและแผนการรักษาเครื่องมือรวมทั้งการสอบเทียบเครื่องมือและผลการสอบเทียบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบประจำเครื่องมือเป็นผู้คอยควบคุมกำกับประจำเครื่องมือนั้นๆเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพครบถ้วน รวมทั้งดูผล IQC และ EQC ให้ได้ตามเกณฑ์

- บุคลากรที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ ขณะนั้นเป็นผู้บำรุงรักษาเครื่องมือประจำวัน

- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือและสอบเทียบเครื่องมือให้ควบคุมกำกับและรายงานหัวหน้าห้องปฏิบัติการเมื่อถึงระยะหรือรอบของการบำรุงรักษาและสอบเทียบ

ขั้นตอนดำเนินงาน

- กำหนดผู้บำรุงรักษาเครื่องมือและดูแลเครื่องมือที่สำคัญถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยให้แจ้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการโดยด่วน

- ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของเครื่องมือนั้นๆ และบันทึกในตารางการบำรุงรักษาเครื่องมือ

- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะต้องทำแผนการติดตามช่างตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี

และแผนการสอบเทียบเครื่องมือประจำปี (F-LAB-019) และแจ้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการเมื่อช่างไม่มาตามแผนเพื่อดำเนินการต่อไป ผลการบำรุงรักษาโดยช่างของบริษัทเก็บไว้ที่แฟ้มประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ

4.	เครื่องมือที่ต้องการความเที่ยงตรงในการใช้งานเช่น Auto pipette, Centrifuge ,Hematocrit centrifuge, Serofuge,termometer เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะดำเนินการส่งสอบเทียบเครื่องมือปีละ 1 ครั้ง เก็บในแฟ้มการสอบเทียบและคาลิเบรทิ (แฟ้มหมายเลข 0) และมีป้ายแสดงการสอบเทียบและกำหนดการสอบเทียบครั้งต่อไป

5.	เครื่องมือที่ใช้งานไม่ได้หรืออยู่ในระหว่างการทวนสอบที่พบข้อบกพร่องจะต้องติดป้ายแสดงสถานะ ห้ามใช้งาน จนกว่าจะมีการทวนสอบเป็นที่น่าพอใจ

6.	มีการตรวจสอบสภาพเครื่องและผลของการใช้งานในเครื่องมือที่ส่งไปซ่อมหรือเครื่องมือที่รับใหม่ ในแบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ ( Fm-LAB- 022 )

7.	มีข้อมูลประวัติเครื่องมือในห้องปฏิบัติการรวมทั้งประวัติเครื่องมือที่ยืมหรือถูกยืม ในแฟ้มประวัติครุภัณฑ์ โดยต้องมีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้

- ชื่อเครื่องมือ

- ชื่อผู้ผลิต บริษัทที่ซื้อ รุ่น Serial number

- วันที่รับเครื่อง

- สถานที่ใช้งาน

- ราคา และ แหล่งเงิน การได้มา

- ผลการสอบเทียบ หรือทวนสอบ รวมทั้งวันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป

- รายละเอียดการบำรุงรักษาจนถึงปัจจุบัน

- ประวัติความเสียหาย ความผิดปกติ การซ่อมแซม

- มีการตรวจสภาพความใช้ได้ของเครื่องโดยการควบคุมคุณภาพภายในก่อนการใช้งานประจำวัน จัดทำบันทึกหรือพิมพ์ผลรายเดือน

- บันทึกอุณหภูมิตู้เย็นตอนเช้าก่อนทำงานและก่อนเลิกงาน  3 เวลา กำหนดผู้รับผิดชอบ

10.	มีเอกสารการใช้งานเฉพาะเครื่อง (WI) หรือคู่มือการใช้เครื่องมือและคู่มือการบำรุงรักษาประจำจุดที่ใช้งานที่สามารถหยิบอ่านได้ง่าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ตารางการบำรุงรักษาเครื่องมือ (Fm-LAB -XXX)

- แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ ( Fm-LAB- 022 )

- แผนการบำรุงรักษา ( F-LAB-012 ) และสอบเทียบเครื่องมือ Fm-LAB-019

- แผนการสอบเทียบเครื่องมือประจำปี ( F-LAB- 013 )

| - เอกสารควบคุม | เอกสารไม่ควบคุม | สำเนาเลขที่ : |
| --- | --- | --- |