บุคลากรและการพัฒนา

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ทราบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

2.  เพื่อกำหนดแผนในการพัฒนาบุคลากร

ระเบียบปฏิบัติ

1.	มีนโยบายและแผนกำหนดจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการปฎิบัติงานบริการอย่างมีคุณภาพ โดยอ้างอิงถึงการบรรยายลักษณะงานของแต่ละบุคคล (Job description)

จำนวนบุคลากรที่ให้บริการอย่างน้อยควรมีดังนี้

-  นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1-2  อัตรา ปัจจุบัน 1 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

-  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3-4  อัตรา ปัจจุบันมี 3 อัตรา

-  ลูกจ้างจำนวน  1-2 อัตรา ปัจจุบันมี  2 อัตรา

2.	กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของบุคลากรที่ทำการทดสอบหรือสอบเทียบ จะต้องมีวุฒิเป็นเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ หรือนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือเฉพาะได้ โดยต้องผ่านการ อบรมหรือมีความรู้เฉพาะเครื่อง หรือการทดสอบนั้น ๆ ถ้าจำเป็นต้องใช้บุคลากรนอกเหนือจากที่กำหนดจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด

3.	การพัฒนาบุคลากร

3.1 จัดทำแผนการฝึกอบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลโดยต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี มีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้เข้าร่วมการฝึกอบรมพิเศษในด้านการประกันคุณภาพ การป้องกันอุบัติภัยโดย

แผนการฝึกอบรม บันทึกในแบบฟอร์ม F–LAB-003

บันทึกประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร บันทึกในแบบฟอร์ม  F–LAB-004

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม/สัมนา บันทึกใน แบบฟอร์ม F–LAB-005

3.2 มีการประเมินความสามารถของบุคลากรประมาณ 1 ครั้งต่อปี โดยผู้จัดการวิชาการทำแบบทดสอบให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อทบทวนความรู้และนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

3.3   มีการให้หรือแลกเปลี่ยนความรู้จากการได้เข้าร่วมอบรมสัมนาทุกครั้งในที่ประชุมประจำเดือนในหน่วยงาน

4. 	ลูกจ้างที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคำบรรยายลักษณะงาน จะต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้และให้ปฎิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน(WI) อย่างเคร่งครัด มีการประเมินเพื่อพิจารณาจ้างทำงานต่อไป

5.	มีการตรวจร่างกายประจำปีและให้ภูมิคุ้มกันโรคอย่างเหมาะสม ในโรงพยาบาล มีแบบบันทึกอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน (F-LAB-008)    และประวัติการได้รับภูมิคุ้มกัน

(F-LAB-009)

ตารางบันทึกการแก้ไข/ทบทวน

| แก้ไขครั้งที่ | เลขที่หน้า | วัน เดือน ปี | รายละเอียดการแก้ไข/ทบทวน | ใบขอแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- |

สารบัญ

| หัวข้อเรื่อง | หน้าที่ |
| --- | --- |
| 1. หลักการและเหตุผล หรือวัตถุประสงค์ | 4 |
| 2. ขอบข่าย (scope) | 4 |
| 3. หน้าที่และความรับผิดชอบ | 4 |
| 4. ขั้นตอนการปฏิบัติ | 4 |
| 5. เอกสารอ้างอิง | 5 |
| 6. ภาคผนวก/เอกสารแนบท้าย | 5 |

1. หลักการและเหตุผล หรือวัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการกำจัดขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีผลกระทบกับโรงพยาบาลและชุมชนภายนอก จึงได้กำหนดระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. ขอบข่าย (Scope)

ขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ  ในงานชันสูตรสาธารณสุข

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 หัวหน้างานชันสูตรฯ และคณะกรรมการ IC โรงพยาบาล เป็นผู้กำหนดวิธีการ ควบคุม และกำกับในการกำจัดขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ให้สอดคล้องกับของโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนำไปปฏิบัติ

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ

4.1 วิธีการการทิ้งขยะไม่ติดเชื้อและขยะติดเชื้อ

4.1.1  ขยะไม่ติดเชื้อ เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก ให้ทิ้งใส่ถุงขยะทั่วไปสีดำ

4.1.2  ขยะติดเชื้อมีความคม เช่น ใบมีด ของมีคม เข็ม ให้ทิ้งใส่กล่องพลาสติกหนามีฝาปิดมิดชิด  ทนทานบรรจุ แล้วทิ้งใส่ถุงขยะติดเชื้อสีแดง

4.1.3   ขยะติดเชื้อที่ไม่มีความคม เช่น กระบอกฉีดยาพลาสติก ถุงมือ ทิ้งใส่ถุงขยะติดเชื้อสีแดง

4.1.4 เลือดที่ตรวจแล้วรอทิ้ง  ถ้าเป็นหลอดพลาสติกสำหรับใช้แล้วทิ้งให้ทิ้งในถุงพลาสติกสีแดง  ส่วนเลือดที่อยู่ในหลอดแก้วที่ต้องนำมาล้างใช้ใหม่ ให้ทิ้งเลือดในถุงแดงและล้างลงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลโดยตรง   ส่วนถุงเลือดบริจาคที่หมดอายุแล้วให้ปฏิบัติเช่นกัน

4.1.5  ขยะสารเคมี เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ ทิ้งใส่ถุงขยะอันตรายสีแดง  เขียนหน้าถุงว่า  “ ขยะสารเคมี ”

4.2  วิธีการการกำจัดขยะไม่ติดเชื้อและขยะติดเชื้อ

4.2.1 ขยะไม่ติดเชื้อที่ทิ้งใส่ถุงขยะทั่วไปสีดำ ให้พนักงานทำความสะอาดนำถุงขยะออกไปทิ้ง  เวลา 15.00 น. ของทุกวัน

4.2.2 ขยะติดเชื้อที่ทิ้งใส่ถุงขยะติดเชื้อสีแดง ให้พนักงานทำความสะอาดปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 4.2.1  มาจัดการโดยการนำไปเผา

4.2.3 ขยะเคมีอันตราย ให้พนักงานทำความสะอาดปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 4.2.1 เพื่อรอให้นำไปทิ้งในถังขยะสารเคมีของโรงพยาบาลต่อไป

4.3 การแต่งกายของพนักงานขณะดำเนินการกำจัดขยะไม่ติดเชื้อและขยะติดเชื้อ

4.3.1  เจ้าหน้าที่ที่ต้องเก็บขยะ  จะต้องแต่งกายให้ครบดังต่อไปนี้  ผ้าพลาสติกกันเปื้อน

ผ้าปิดปาก จมูก  แว่นตา  รองเท้ายางกันน้ำ  ถุงมือยาง  หมวกคลุมผม

4.3.2  ติดตามและประเมินการปฏิบัติตามระเบียบโดยหัวหน้างานชันสูตรฯ  และคณะกรรมการ  IC  โรงพยาบาลสุ่มตรวจประจำปี

5. เอกสารอ้างอิง

5.1  International Standard ISO 15189 First edition 2003-02-15 (ISO 15189:2003 (E).

5.2  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ,มกราคม 2549

6.   ภาคผนวก/เอกสารแนบท้าย

-