**แผนการบำรุงรักษาและ Calibrate เครื่องมือ ประจำปี 2556**

งานชันสูตรสาธารณสุข กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เครื่องมือ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| 1.บำรุงรักษาเครื่องมือโดยช่างบริษัท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -เครื่องมือ CBC Sysmex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -เครื่องตรวจวิเคราะห์เคมี AU 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -เครื่อง Urine chemistry Anylyzer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ตรวจเช็คความเร็วรอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Centrifuge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Hematocrit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Hematocrit (Correlation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Serofuge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.สอบเทียบเครื่องมือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Autometric pipette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -เครื่อง CBC Sysmex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Digital Termometer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Ambien Digital Termometer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Rotator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Digitator Stop Watch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ตู้เย็นเก็บเลือด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Water bath |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Dry bath |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| วันที่บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2555 | แก้ไขครั้งที่ 1 | Fm – LAB – 19 |

**แผนการบำรุงรักษาและ Calibrate เครื่องมือ ประจำปี 2556**

งานชันสูตรสาธารณสุข กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เครื่องมือ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| 4.ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\*เครื่อง Hood |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +สวิตซ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +แรงดูด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\*เครื่องฟอกอากาศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +filter (เปลี่ยน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +แรงดูด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ถังดับเพลิง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -แอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| วันที่บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2555 | แก้ไขครั้งที่ 1 | Fm – LAB – 19 |