โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

Service  Profile  : ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

1.บริบท (Context)

ก.หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose)

ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยความถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว ทันเวลา ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

ข. ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ ข้อจำกัด (Scope of Service)

ให้บริการการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตลอด 24 ชั่วโมงประกอบด้วย งานโลหิตวิทยางานเคมีคลินิกงานจุลทรรศน์ศาสตร์งานภูมิคุ้มกันวิทยางานจุลชีววิทยาและงานธนาคารเลือด

ในเวลา 08.00-16.00น. และนอกเวลาเวรบ่าย 16.00-24.00 น.และเวรดึกเวลา 24.00-08.00 น.(ยกเว้น PT,PTT)

ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ

| ผู้รับผลงานภายนอก | ความต้องการที่สำคัญ |
| --- | --- |
| 1.ผู้ป่วย / ญาติ | - ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องครบถ้วน แม่นยำ รวดเร็ว เชื่อถือได้ - ได้รับความเจ็บปวดจากการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจน้อยที่สุด - การรักษาความลับของผู้ป่วย - คำแนะนำหรือคำอธิบายเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ที่สุภาพ และเป็นมิตร |
| 2.แพทย์ | - ผลการตรวจและบันทึกผลรายงานผลการตรวจที่ถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ |
| 3.หอผู้ป่วย/หน่วย | - ผลการตรวจและบันทึกผลรายงานผลการตรวจ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ - การประสานงานที่ดีเป็นมิตรและให้คำแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง |
| 4.เจ้าหน้าที่ รพ.สต/ศสม. | - ได้รับคำอธิบาย/คำแนะนำ ในการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง - ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ |
| 5. ศูนย์บริการแลปส่งต่อ | - ความสะดวกรวดเร็วและเป็นมิตร - ความถูกต้องครบถ้วนของสิ่งส่งตรวจ/ใบนำส่งอ่านง่าย ถูกต้องชัดเจน |

ง. ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

-การรายงานค่าวิกฤติ รายงานได้ทันเวลาตามเป้าหมายที่กำหนดทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

-มีการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ เนื่องจากขาดความรู้ทำให้ต้องมีการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่าย

-การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ยังมีความผิดพลาด ซึ่งปัญหาจากการเกิด Human error

จ. ความท้าทาย และความเสี่ยงที่สำคัญ

| ความท้าทาย | ความเสี่ยงที่สำคัญ |
| --- | --- |
| 1.พัฒนากระบวนการรายงานค่าวิกฤติ | จำนวนครั้งการรายงานค่าวิกฤติไม่ทันตามเวลาที่กำหนด (40 นาที) ปี 2562-2565 = 2,1, 2และ 0 ราย |
| 2.พัฒนาระบบการเก็บสิ่งส่งตรวจ | :จำนวนครั้งการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจปี 2562-2565=91, 129 , 133 และ 120ราย |
| 3.พัฒนาระบบการรายงานผล | :จำนวนครั้งที่บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาด ปี 2562-2565 = 0,3 , 1 และ 1ราย |

ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร( คน เทคโนโลยี  เครื่องมือ )

ลักษณะสำคัญของงานบริการ และปริมาณงาน

ให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ขึ้นเวร 24 ชั่วโมง

| ลักษณะงาน | หน่วยนับ (TEST) | ปีงบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี2562 | ปี2563 | ปี2564 | ปี2565 |
| งานโลหิตวิทยา | TEST | 21,915 | 31,085 | 24,748 | 23,001 |
| งานเคมีคลินิก | TEST | 166,933 | 173,743 | 203,251 | 200,148 |
| งานจุลทรรศน์ศาสตร์ | TEST | 19,275 | 31,544 | 27,437 | 49,157 |
| งานภูมิคุ้มกันวิทยา | TEST | 15,571 | 12,962 | 8,876 | 6,669 |
| งานจุลชีววิทยา | TEST | 2,753 | 2,487 | 2,189 | 2,102 |
| งานธนาคารเลือด | TEST | 6,400 | 6,081 | 5,886 | 5,019 |

อัตรากำลัง  มีบุคลากร 8 คน ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ 5 คน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

1คน  พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน  พนักงานบริการ 1 คน

เครื่องมือ/เทคโนโลยี  มีเครื่องที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ชนิดอัตโนมัติจำนวน 9 เครื่อง หลัก ประกอบด้วย เครื่อง  Automate Chemistry, Automate CBC 2 เครื่อง , Automate Microalbumin  ,

Urine analysis , Automate Coagulogram ,Automate thyroid function test,Automate CRP และ Automate crossmatching

| ข้อจำกัด | การแก้ไข |
| --- | --- |
| เครื่องมือ1. Automate Chemistry ไม่มีเครื่องสำรอง | หากเรื่องขัดข้องไม่สามารถแก้ไขได้จะส่งสิ่งส่งตรวจไปตรวจที่ รพ.อื่น |
| เทคโนโลยี1.เทคโนโลยีมีความซับซ้อนต้องอาศัยความเข้าใจ ทักษะความรู้เฉพาะ | ส่งอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานในทุกครั้ง/ทุกรอบที่มีเครื่องมือใหม่และระบบปรึกษาทางโทรศัพท์กับผู้ขาย |
| ผู้ปฏิบัติงาน 1.อัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีปริมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานแต่ปัจจุบันมีวิวัฒนาการการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น | - ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านต่างๆเช่น ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านงานธนาคารเลือด และด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่มงาเทคนิคการแพทย์ |

2. กระบวนการสำคัญ (Key Process)

| การกระบวนสำคัญ (Key process) | สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ (Process Requirement) | ตัวชี้วัดสำคัญ (Performance Indicators) |
| --- | --- | --- |
| Pre-Analytical |  |  |
| 1. เตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง | เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ให้เพียงพอ และพร้อมใช้ | -อุบัติการณ์เครื่องมือไม่พร้อมใช้งาน -อัตราการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน |
| 2. จัดเก็บตัวอย่าง/แนะนำผู้ป่วยเก็บตัวอย่าง | การเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้องมีคุณภาพ/เหมาะสม |  |
| 3. 3.รับและตรวจสภาพตัวอย่าง | สิ่งส่งตรวจที่ได้มีคุณภาพ |  |
| Analytical |  |  |
| 1. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยา | มีอุปกรณ์ น้ำยาพร้อมให้บริการและมีการควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอก (EQA) ตามเกณฑ์ | -จำนวนครั้งของการไม่พร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ -การควบคุมคุณภาพภายนอก (EQA>95%) |
| 2. แจ้งค่าวิกฤติได้ครบถ้วน รวดเร็ว | แพทย์และผู้ใช้บริการรับทราบค่าวิกฤติเพื่อประกอบการวินิจฉัยผู้ป่วยได้ทันเวลา | ร้อยละ 100ของค่าวิกฤติต้องได้รับการรายงาน |
| 3. ตรวจวิเคราะห์ตามรายการที่ส่งตรวจ | ผลตรวจวิเคราะห์มีความครบถ้วนและถูกต้องและกำหนดเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ | อัตราการส่งตรวจซ้ำกรณีสงสัยผลการตรวจโดยแพทย์ |
| Post-Analytical |  |  |
| 1.บันทึกผล lab ลงในคอมพิวเตอร์ | บันทึกผลการตรวจที่ถูกต้อง | อัตราการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาด=0 |
| 2.ทำการ Approve ผล | ผู้ป่วยได้รับผลตรวจถูกต้อง |  |
| 3. ส่งผลให้ผู้ใช้บริการ | ผู้ใช้บริการได้รับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการถูกต้อง ทันเวลา | ความพึงพอใจขอผู้รับบริการ = 80% |

3.ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน( Performance Indicator )

| เครื่องชี้วัด:บริการห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ | เป้าหมาย | ปี62 | ปี63 | ปี64 | ปี65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ด้านความถูกต้องแม่นยำ |  |  |  |  |  |
| ร้อยละการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ | <1 % | 0.212 | 0.289 | 0.268 | 0.209 |
| ร้อยละการรายงานผลตรวจวิเคราะห์ผิดพลาด | 0 | 0 | 0.007 | 0.002 | 0.001 |
| อัตราการส่งตรวจซ้ำกรณีสงสัยผลการตรวจโดยแพทย์ | <1 % | 0.008 | 0.002 | 0 | 0 |
| ด้านความรวดเร็ว |  |  |  |  |  |
| ร้อยละการรายงานผลด่วนได้ทันตามเวลาที่กำหนด(40 นาที) | >95 % | 99.66 | 99.83 | 99.69 | 100 |
| ร้อยละการรายงานค่าวิกฤต | 100 % | 99.94 | 100 | 100 | 100 |
| ด้านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |
| ผลการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ(LA) | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ดำเนิน การ |
| ผลการควบคุมคุณภาพภายนอกผ่านเกณฑ์(>3,MVIS<120) | >95% | 96.10 | 95.02 | 96.10 | 95.30 |
| ด้านความพึงพอใจ |  |  |  |  |  |
| อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการภายนอก | > 80% | 81.68 | 81.68 | 80.00 | 80.00 |
| เครื่องชี้วัด:บริการโลหิตวิทยา |  |  |  |  |  |
| ร้อยละการเกิดปฏิกิริยาหลังการให้เลือด | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และมีคุณภาพ

4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ปัจจุบัน(รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว)

- ระบบการตรวจใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ได้แก่ เครื่อง  Automate Chemistry, Automate CBC 2 เครื่อง , Automate Microalbumin  , Urine analysis , Automate Coagulogram,Automate thyroid function test,Automate CRP และ Automate crossmatching

| เป้าประสงค์(Purpose) | กระบวนการ(Process) | ผลลัพธ์การดำเนินการ(Performance) |
| --- | --- | --- |
| เรื่องที่ 1.การควบคุมคุณภาพภายนอก ปี 2565 พบผลการควบคุมคุณภาพภายนอก เท่ากับ 95.30 สาเหตุ จากการรายงานผลสาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด | -ควบคุมทุกกระบวนการในการทดสอบงานคุณภาพ 1.เข้าร่วมประเมินคุณภาพEQAC กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.เข้าร่วมประเมิน Inter lab ร่วมกับ รพ.บ้านฉาง และ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 3.เข้าร่วมประเมินคุณภาพEQAS Online 4.พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน | ผลการควบคุมคุณภาพภายนอกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2562-2565= 96.10,95.02,96.10และ 95.30 |
| เรื่องที่ 2. ผู้ป่วยปลอดภัยจากการได้รับบริการโลหิต ปี 2564 พบอัตราการเกิดปฏิกิริยาหลังการให้เลือดเท่ากับ1 รายสาเหตุ -เนื่องจากผู้ป่วยได้รับเลือดผิดหมู่ดำเนินการแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาด | กรณีที่เคยมีประวัติการได้รับเลือด -มีระบบตรวจสอบประวัติการได้รับเลือด/แพ้เลือดในคอมพิวเตอร์ -มีระบบการตรวจสอบ Bloodbank Cardกรณีที่ผู้ป่วยเคยมีภาวะแพ้เลือดมาก่อนจะจ่ายเลือดให้ผู้ป่วยเป็น LPRC แทน PRC -วางระบบ ER/IPD/LR กำหนดส่งเลือดและประวัติและเจาะเลือดผู้ป่วยหลังได้รับเลือดส่งกลับห้อง Lab เพื่อทบทวนการแพ้ร่วมกับเภสัชกร และส่ง H/C -ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้เลือดอย่างเหมาะสม | อัตราการเกิดปฏิกิริยาหลังการให้เลือด ปี 2565= 0 |

4.2การพัฒนาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

| เป้าประสงค์(Purpose) | กระบวนการ(Process) | ผลลัพธ์การดำเนินการ(Performance) |
| --- | --- | --- |
| เรื่องที่ 1.พัฒนากระบวนการรายงานค่าวิกฤต ปี 2562-2565พบการรายงานผลด่วนไม่ทันเวลาที่กำหนดเท่ากับ 2, 1 , 2 และ 0ราย สาเหตุ ระบบการรายงานผลการตรวจล่าช้าเนื่องจากมีปริมาณเทสในเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกเป็นจำนวนมาก | 1.มีระบบการทบทวนค่าวิกฤตและผลด่วนกับแพทย์ทุกปี 2.ทบทวนและวางระบบประกันเวลากรณีแลปไม่เร่งด่วนและกำหนดเป็นค่าวิกฤตเช่น - CBCรอผล 1 ชม. -FBS,BUN,Creatinine,E’lyte,PT,PTT รอผล 1.5 ชม 3.ทำการแจ้งค่าวิกฤตให้พยาบาลทราบทันเวลา กรณีLABด่วนใช้ระบบการรายงานและประกันเวลา เหมือน LAB วิกฤต 4.กรณีแลปด่วนงานเคมีคลินิกให้สั่งตรวจเทสเป็น STAT เพื่อความรวดเร็วในการตรวจวิเคราะห์ | อัตราการรายงาน ผลวิกฤต = 100 |
| เรื่องที่ 2.พัฒนาระบบการเก็บ สิ่งส่งตรวจ ปี 2562-2565พบการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเท่ากับ91,129, 133 และ120ราย สาเหตุ พบการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเนื่องจาก Blood clot, Hemolysis ,สิ่งส่งตรวจไม่เพียงพอ | 1.จัดทำใบปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ/เพื่อเก็บข้อมูล 2.มีการทบทวนคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจทุกๆปี 3.มีการจัดอบรมปฐมนิเทศให้กับพยาบาลที่เข้าทำงานใหม่ในเรื่องการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง 4.มีการจัดทำคู่มือฉบับย่อเพื่อความพร้อมใช้ขณะปฏิบัติงาน | ร้อยละการปฏิเสธ สิ่งส่งตรวจ< 1 |
| เรื่องที่ 3.พัฒนาระบบการบันทึกผลและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้ถูกต้อง ปี 2562-2565 พบการรายงานผลผิดพลาดเท่ากับ 0, 3 , 1 และ 1ราย สาเหตุ พบการรายงานผลผิดพลาดเนื่องจาก Human error | -ใช้การรายงานผลเป็นระบบ LIS ในทุกเครื่องมือหลัก เพื่อลด Human error -สร้างความตะหนักในการตรวจวิเคราะห์ให้มีความระมัดระวังในทุกขั้นตอนที่ทำการตรวจ วิเคราะห์ | ร้อยละของการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาด = 0.001 |

5. แผนพัฒนาต่อเนื่อง

1.พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน LA 2565

2.ให้บุคลากรไปอบรมภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้น จะได้

นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

3.เพิ่มการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับความต้องการเนื่องจากมีแพทย์เฉพาะทางเพิ่ม

มากขึ้นและเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเช่น Blood gas และ Hemo culture